Wasseruntersuchung: HolsingVital GmbH, Brunnenallee 3, 32361 Pr. Oldendorf

Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung Stand 1/7/2025

- In jeder Trinkwasser-Installation sind im Rahmen der systemischen Untersuchung am Abgang der Leitung für Trinkwasser (warm) vom Trinkwassererwärmer sowie am Wiedereintritt in den Trinkwassererwärmer (Zirkulationsleitung) Proben zu entnehmen.

- Entnahmestellen in der Peripherie - sind so zu wählen, dass jeder Steigstrang erfasst wird.

- Beprobung der Endstellen jedes Steigstranges.

| Legionellen 1x/Jahr im Januar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebäude | Entnahmestelle | KW | WW |
| Küche | Gemüsespülbecken |  | x |
| Brunnenhaus | Stangerbad Hwb |  | x |
| Haus Wittekind | Stadtwassereingang | x |  |
|  | Austritt TWE Haus Wittekind |  | x |
|  | Zirkulation Unterverteilung/Ablauf (Vorlauf) Süd |  | x |
|  | Feuerlöschleitung | x |  |
|  | Bewegungsbad Herrendusche Hwb |  | x |
|  | Zimmer 317 Hwb EG |  | x |
|  | Zimmer 328 Hwb 1.OG |  | X |
|  | Zimmer 340 Hwb 2.OG |  | x |
| Topfit | Herrendusche Hwb |  | x |
| Haus 4 Eichen | TWE Zirkulation |  | x |
|  | Kaltwasser Einspeisung | x |  |
|  | WW Austritt TWE |  | x |
|  | Zirkulation TWE |  | x |
|  | Zimmer 253/ Bad Hwb |  | x |
| Haus Dummerten | Zimmer 557 / Bad Hwb |  | x |
|  | Schwesternzimmer Küchenzeile Spülbecken |  | x |

| Mikrobiologischen und den chemisch-physikalischen Parameter - 2x / Jahr: Januar und Juni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäude | Entnahmestelle |  |  |  |
| Haus Wittekind | Feuerlöschleitung UG |  |  |  |
|  | Zimmer | 317 | Hwb | EG |
|  | Zimmer | 328 | Hwb | 1.OG |
|  | Zimmer | 340 | Hwb | 2.OG |
|  | Bewegungsbad Herrendusche Hwb |  |  |  |
| Brunnenhaus | Stangerbad Hwb |  |  |  |
| Küche | Küche Gemüsespüle |  |  |  |
| Physiotherapie | Zimmer | 616 |  |  |
| Haus 4 Eichen | Arztzimmer 430 Hwb |  |  |  |
|  | Zimmer | 146 | Hwb | 1.OG |
|  | Zimmer | 253 | Hwb | 2.OG |
|  | Küche Umkleideraum Damen Hwb/UG |  |  |  |
| Haus Dummerten | Zimmer | 516 | Hwb | EG |
|  | Zimmer | 537 | Hwb | 1.OG |
|  | Zimmer | 557 | Hwb | 2.OG |
| Holsings Höh | Zimmer | 219 |  |  |