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Prozess
Szenarien bei Feueralarm P.GF.HV.01.00
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Feueralarm/ Brandfall/ Evakuierung


1. Blitzchek an BMA
2. Notruf 112
3. Information, Aktivierung MA und mobile Patienten


Worst-Case-Szenario 3:
Abend-, Nachtzeit mit minimler Personaldecke


1. Blitzchek an BMA
2. Notruf 112
3. Information anwesender MA
4. Auslösung Telefonkette wohnortnaher Mitarbeitenden


Szenario 2:
Tagdienst Feiertag, Wochenende, Ende Therapie bis Ende Abendbrot


Szenario 1:
normaler, aktiver Therapietag


- Auslösung BMA
- Akust. + opt. Alarm
- Überprüfung BMA und Brandherd


Zeitgleich Einsatz der RETT-Regeln: 
1. Retten; 2. Entlarmen/Meldung Feuerwehr 112; 3, Türen schließen; 4. Telefonieren und intern Rettungskette aktivieren


Priorisierung:
1. Brandbereiche räumen
2. Horizontale Evakuierung 
3. Vertikale Evakuierung
4. begleitende Markierung evakuierter Bereiche


1. Prio:
1. Gefahren(Brand)bereich räumen
2. Mobile Patienten aktivieren
3. Pflegebereiche und GL informieren und evakuieren


2. Prio : horizontale Evakuierung hinter sichere Brandschutztüren, -bereiche
3. Prio : vertikale Evakuierung zum Sammelplatz nach Eintreffen weiterer Helfer
4. begleitende Markierung evakuierter Bereiche


Zeitgleich Einsastz der RETT-Regeln:
1. Retten; 2. Entlarmen/Meldung Feuerwehr 112; 3. Türen schließen; 4. Telefonieren und interne Rettungskette aktivieren


Horizontale Evakuierung in sichere Brandabschnitte oder vertikale Evakuierung ins EG bzw. zum Sammelplatz laut Alarmplan Holsingvital, Markierung evakuierter Bereiche 


Vollzähigkeitskontrolle am Sammelplatz und ggfls. medizinische Versorgung, Ausgabe von Wärmedecken, Stühlen etc. 


i.A. Rückführung in die Klinik oder Weiterversorgung der Patienten


i.A. Rückführung in die Klinik oder Weiterversorung der Patienten


Vollzähligkeitskontrolle am Sammelplatz und ggfls. mediznische Versorgung, Ausgabe von Wärmedecken, Stühlen etc. 


i.A. Rückführung in die Klinik oder Weiterversorgung der Patienten 


Vollzähligkeitskontrolle am Sammelplatz und ggfls. medizinische Versorgung, Ausgabe von Wärmedecken, Stühlen etc.
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